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Junta de Castilla y León
PRUEBAS SELECTIVAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE REDUCCIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DE PERSONAL LABORAL, PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO VACANTES DE LA CATEGORÍA DE AUXILIAR DE LABORATORIO EN RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN LABORAL DE CARÁCTER FIJO, A PROPUESTA DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA, (ORDEN PAT/2025/2006)
PRIMER EJERCICIO
Advertencias
1. NO ABRA ESTE CUESTIONARIO HASTA QUE SE LE INDIQUE
2. Sólo se calificarán las respuestas marcadas en la "HOJA DE RESPUESTAS"
3. Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en la "HOJA DE
RESPUESTAS" es el que corresponde al número de pregunta del cuestionario.
4. Este cuestionario puede utilizarse en su totalidad como borrador.
5. Sólo existe una respuesta correcta por pregunta. Todas las preguntas tienen el
mismo valor.
6. Las contestaciones erróneas serán valoradas negativamente.
7. SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR EN LA "HOJA DE RESPUESTAS"
LEA MUY ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL
DORSO DE LA MISMA.
1.- Efectuada la toma de muestras reglamentaría en una empresa chacinera. Escoja que acción es correcta.
 a)   Las muestras son siempre enviadas por triplicado al laboratorio.
b) La muestra inicial y contradictoria son siempre enviadas al laboratorio.
c) Las tres muestras las conservará la empresa, como máximo 72 horas o hasta nuevo
aviso.
d) La muestra contradictoria queda en poder de la empresa.
2.- El Defensor del Pueblo puede interponer:
a)
Recurso de amparo y recurso de inconstitucionalidad.
    b)  Recurso de amparo y cuestión de inconstitucionalidad.
c) Recurso de inconstitucionalidad exclusivamente.
d) Cuestión de inconstitucionalidad.
3.- ¿Cómo se calcula la desviación típica de una variable?
    a)
Calculando la raíz cuadrada de la varianza.
b) Calculando la raíz cuadrada de la desviación media.
c) 'Calculando la raíz-cuadrada del recorrido medio porcentual.
d) Calculando la raíz cuadrada del rango.
4.- Según la  Constitución Española  de   1978, ¿cuántos miembros del  Tribunal Constitucional son propuestos por el Gobierno?
a) 4
b) 3
   c) 2
d)   1
5.- ¿Cuál de los siguientes procedimientos NO es un método de destilación de agua?
a) Desmineralización.
b) Desionización.
    c)   Filtración.
d)   Decantación.
6.- ¿En qué artículo de la Constitución Española de 1978, se garantiza el derecho a a negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y los empresarios?
a) Artículo 33.
b) Artículo 35.
c) Artículo 37.
d) Artículo 39.
7.- Calcular la media, mediana y moda de la siguiente serie: 5,2,3,3,4,4,5,5,5
a)
Media: 5
Mediana: 4
Moda: 4

    b)
Media: 4
Mediana: 4
Moda: 4
c) Media: 5
Mediana: 5
Moda: 4

d) Media: 4
Mediana: 4
Moda: 5
8.- Calcular la densidad de un cuerpo que pesa 500 gramos y qlcanzajLjn volumen de 40 centímetros cúbicos:
     a)
12,5gr/cm3.
b) 11,3gr/cm3.
c) 1/2gr/cm3.
d) 15gr/cm3.
9.- En el control y mantenimiento de las neveras y congeladores, ¿Cómo se debería realizar la limpieza?
       a)  Con el aparato desconectado y nunca usando objetos punzantes ni metálicos para rascar el hielo.
b) No es necesario que esté desconectado y se utilizaría una rasqueta metálica.
c) No es necesario que esté desconectado y se utilizaría un punzón de hielo.
d) Con el aparato desconectado y cualquier tipo de objeto sea o no metálico.
10.- El control económico de las Comunidades Autónomas se ejerce por:
a) El Congreso de los Diputados.
b) Las Cortes Generales.
     c)  El Tribunal de Cuentas.
d)  El Senado.
11.- Una muestra dirimente es aquella que:
a)  Queda en depósito a cargo del fabricante.

b)  Deberá ensayarse en un laboratorio privado e imparcial.
       g)  Se utiliza en caso de que exista desacuerdo.
d)  Ninguna de las anteriores es una muestra dirimente.
12.- El "Refrentado de Probeta" con mortero de azufre, se utiliza para realizar en la probeta resultante el ensayo de:
a)
Rotura por flexotracción.
      b)  Rotura por tracción indirecta.
c) Rotura por compresión.
d) Resistencia al fuego.
13.- En España la principal causa de mortalidad es:
      a)
El cáncer.
b) El SIDA
c) Los accidentes no intencionados.

d)
Las enfermedades cardiovasculares.
14- Los trabajadores expuestos a contaminantes biológicos dispondrán de tiempo para su aseo personal:
a)  Antes de la comida.

b)  Después de terminada la jornada de trabajo,
c)  Antes de comenzar el trabajo.
     d) Antes de la comida y después de terminado el trabajo.
15.- Cualquier alteración de los límites provinciales deberá ser aprobado por:
a) La Comunidad Autónoma mediante Ley.
b) La Comunidad Autónoma mediante Decreto Legislativo.
    c)   Las Cortes Generales mediante Ley Orgánica.
d)  Las Cortes Generales mediante Ley Ordinaria.
16.- El pH de la carne se utiliza en las industrias cárnicas:
a)  Sólo como predictor de la calidad tecnológica
b)  Sólo como predictor de la calidad organoléptica.
       c)
Para conocer los ácidos grasos contenida en ella.
     d) Como predictor de la calidad tecnológica y organoléptica.
17- Mediante oxidación con dicromato potásico en presencia de ácido sulfúrico y valoración del exceso de oxidante con sal de Mohr, se determina en suelos:
a) Carbonates.
b) Fósforo.
c)
Materia orgánica.
  d)
Nitrógeno.
18.- Al número de enfermos de una población, se le denomina:
a) Epidemiología.
b) Zoonosis
     c)   Morbilidad.
d)   Demografía.
19.- Según la norma ISO EN 17025, en la que se establecen los requisitos generales para la competencia de laboratorios de ensayo, cuando sea necesario realizar la subcontratación de un ensayo:
    a)  El laboratorio debe advertir al cliente por escrito.
b) No es necesario que el laboratorio advierta al cliente de que ha subcontratado un
ensayo.
c) En el ámbito de Castilla y León,  sólo se podrá subcontratar ensayos con
laboratorios pertenecientes a la Junta de Castilla y León.
d) La norma ISO EN 17025 no permite la subcontratación de ensayos bajo ningún
concepto.
20.- El sistema de calidad implantado en un Laboratorio estará descrito en:
a)
El Manual de Calidad.
    b)
Los Procedimientos Generales.
c) Los Procedimientos Técnicos.
d) No es necesaria la descripción.
21.- ¿Que son sustancias comburentes?
a) Aquellas que reaccionan a temperaturas bajas produciendo llamas.
b) Sustancias que  por contacto con  tejidos vivos  pueden  ejercer  una acción
destructora.
c) Sustancias que pueden explosionar a temperaturas altas.
     d)   Sustancias que en contacto con otras originan reacciones con desprendimiento de calor.
22.- La determinación de hidroxiprolina en carne y productos cárnicos se hace mediante:
a) Cromatografía gaseosa.
b) Volumetría.
     c)   Colorimetría. d)  lodometría.
23.- ¿Cómo se regularán los recargos que proceda establecer y las participaciones en los tributos estatales?
a) Mediante Ley Orgánica de las Cortes de Castilla y León.
b) Ley Específica que regule la financiación de las Comunidad de Castilla y León.
     c)   Ley Orgánica que regule la financiación de las Comunidades Autónomas.
d)  Mediante Ley Específica que regule la materia.
24.- ¿Qué es un psicrómetro?
a) Aparato para medir la velocidad del aire.
b) Aparato para medir la humedad relativa del aire.
c)
Aparato para medir la presión barométrica.
   d)
Aparato para medir precipitaciones de agua.
25.- ¿Cuántos miembros integran la Mesa de las Cortes de Castilla y León?
a)
Cuatro.
   b)
Cinco.
c) Seis.
d) Siete.
26.- En el botiquín de un laboratorio de la Junta de Castilla y León, existe una sustancia llamada "Antídoto Universal", ¿De qué está compuesta dicha sustancia?
a) De dos partes de carbón vegetal, una parte de óxido de silicio y una parte de
ácido acético glacial al 30 %.
b) De dos partes de carbón mineral y dos partes de sal marina.
c) De dos partes de carbón activo, una parte de óxido de magnesio y una parte de
ácido tánico.
   d)  De dos partes de carbón activo, una parte de cúrcuma y una parte de linimento óleo-calcáreo.
27.- Los Procuradores de las Cortes de Castilla y León recibirán sus retribuciones con cargo a:
a) Los presupuestos de las Cortes de Castilla y León.
b) No recibirán retribución fija por su cargo representativo, sino únicamente las
dietas que se fijen por el ejercicio del mismo.
   c)   Recibirán las retribuciones que se fijen en la ley de Presupuestos de la Comunidad de Castilla y León.
d)
Recibirán las mismas retribuciones que los Diputados en el Congreso.
28.- La disolución anticipada de las Cortes de Castilla y León será acordada mediante:
a)
Acuerdo
b)
Decreto.
c)
Resolución.
       d)
Orden.
29.- La condición de Procurador de las Cortes de Castilla y León no es compatible con la condición de:
a) Senador.
b) Concejal.
c)
Diputado Provincial.
d)
Diputado del Congreso.
30-. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla y León, las Leyes de Castilla y León serán promulgadas en nombre del Rey, por el Presidente de la Junta. A efectos de su entrada en vigor, regirá la fecha de:

a)  Publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
b) Publicación en el "Boletín Oficial de Castilla y León".
c) 20 días naturales a partir de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
d) 20 días naturales a partir de su publicación en el "Boletín Oficial de Castilla y
León".
31.- Para la limpieza de las incrustaciones calcáreas de las resistencias de un baño moría, está recomendado utilizar:
a)
Una solución concentrada de ácido bórico.
b) Una solución 2N de hidróxido sódico.
c) Agua con jabón y aclarado.
d) Una solución al 10% de ácido nítrico.
32.- En la recepción de muestras en un laboratorio, ¿cuál es el proceder correcto?
a)  Su inmediata refrigeración.
b)
La inoculación en un medio selectivo.

c) El registro e identificación.
d) Su esterilización para evitar contagios.
33.- Un cromatógrafo iónico puede determinar concentraciones de:
a) Azúcares y materia orgánica.
b) Cationes y aniones.
c) Micotoxinas en productos secos.
d)   Puede determinar todas las anteriores.
34.- La Dirección General de Planificación y Ordenación pertenece a la Consejería:
a) Educación.
b) Sanidad.

c)  Fomento.
d)
Cultura y Turismo.
35.- Una dilución al 1:4 supone:
a)
100 ml de soluto más 400 ml de disolvente.
   b)
1 ml de soluto más 3 ml de disolvente.
c) 0,1 ml de soluto más 3 ml de disolvente.
d) 10 µl de soluto más 30 ml de disolvente.
36.- Las sustancias que impiden la multiplicación bacteriana se llaman:
a) Bactericidas
b) Desinfectantes
c) Bacteriostáticos
d) Descontaminantes
37.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León es nombrado por:
a) El Presidente de la Junta.
b) Las Cortes de Castilla y León.
c)
El Consejo General del Poder Judicial.
  d)
El Rey.
38.- El resultado de multiplicar dos potencias de la misma base (a" x am), es:
a)
an + am
  b)
a n  +  m
c) a n+m / n+m
d) an / am
39.- Un isótopo es:
a) Un elemento de igual peso molecular a otro.
b) Un elemento con igual número atómico pero diferente número másico.
c) Un elemento que tiene los mismos electrones que otro.
d) Un elemento que tiene carbono.
40.- El    desempeño de tareas correspondientes a categoría inferior sólo podrá hacerse por un tiempo:
   a)
No superior a tres meses y por necesidades perentorias e imprevisibles.
b) No superior a seis meses y por necesidades perentorias e imprevisibles.
c) No superior a un mes y por necesidades de servicio.
d) No superior a dos meses y por necesidades de servicio.
41.- Los objetos punzantes o cortantes ya utilizados:
      a)  Se doblarán para inutilizarlos previo a su depósito en contenedores de residuos.
      b)  Se deberán enfundar en el capuchón protector inmediatamente tras su uso.
c) Se depositarán en contenedores de residuos.
d) Se   deberán    separar   de   las   jeringas   para   eliminarse   en   contenedores
independientes.
42.- Cuál de estas correspondencias es la verdadera:
a)
1 µl = 0,01 ml
b)
10 µl = 1 ml
    c)
10 µl = 0,01 ml
d)
10 µl = 0,1 ml
43.- ¿De quien depende la Comisión para la Igualdad de Oportunidades prevista en el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta?
a)
De la Dirección General de la Función Pública.
       b)
De la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
c) De la Comisión Paritaria.
d) De la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo.
44.- La media aritmética de los productos de cada variable respecto a su media, se denomina:
a) Covarianza.
b) Varianza.
c) Desviación típica.
d) Desviación estándar.
45.- La fórmula química C03HNa corresponde al producto:
    a)
Carbonato sódico.
b) Dicarbonato de sodio.
c) Carbonato ácido de sodio.
d) Ninguna de las indicadas.
46.- La muestra que se obtiene a partir de la muestra bruta, reduciendo su tamaño pero manteniendo la composición, se denomina:
a) Alícuota.
b) Lote.
c)
Muestra de laboratorio.
   d)
Micromuestra.
47.- La organización, realización y evaluación de ensayos por dos o más Laboratorios se denomina:
a)
Ensayos de aptitud.
b)
Laboratorios de ensayo.
   e)
Ensayos interlaboratorios.
d)
Informe de ensayo.
48.- ¿Cuál de los siguientes no es un Organismo Autónomo de la Administración de Castilla y León?
a)
Gerencia Regional de Salud.
    b)
Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
    c)
Ente Regional de la Energía de Castilla y León,
d)
Gerencia de Servicios Sociales.
49.- De los siguientes Órganos de la Administración de Castilla y León, ¿cuál tiene rango de Dirección General?
a)
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
    b)
Agencia de Protección Civil e Interior.
c) Gerencia Regional de Salud.

d) Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León.
50.- ¿Cuántos días de permiso contempla el Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta, por traslado de domicilio habitual de un trabajador sin cambio de residencia?
a)   1 día hábil.
  b)
2 días naturales.
c) 3 días naturales.
d) 4 días naturales.
51.- ¿Cuál de las siguientes combinaciones temperatura-tiempo es la correcta para la pasteurización de la leche?
a) 72 °C - 15 segundos
b) 65 °C -10 minutos
c)
50 °C - 20 segundos
   d)
141 °C - 1 segundo
52.- De las siguientes categorías profesionales ¿cuál de ellas no pertenece al grupo IV de clasificación profesional de acuerdo al Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y Organismos Autónomos dependientes de ésta?
a)
Telefonista.
b)
Auxiliar Sanitario,
  c)
Verificador.
d)
Auxiliar de carreteras.
53.- El poise es una unidad de:
a) Presión.
b) Densidad.
c) Viscosidad.
d) Refracción.
54.- El espectrofotómetro es un equipo instrumental de laboratorio que se utiliza para:
a)   Detectar Anticuerpos marcados con sustancias fluorescentes.
b)  Separar componentes por la acción de un campo eléctrico.
c) Determinar diferencias entre reactivos según sus bandas de precipitación.
d) Valorar  la  aparición  de productos  finales coloreados en  ciertas  reacciones
químicas.
55.- ¿Cómo se denomina al error de lectura en el calibrado debido a una posición incorrecta de la vista del operario?
a)
Error visual.
          b)
Error intrínseco.
c) Error de paralaje.
d) Error de mirada.
56.- ¿En cuál o cuales de los siguientes procesos podrían participar los Auxiliares de Laboratorio, de acuerdo a la Ley 7/2005 de la Función Pública de Castilla y León?
a)
Exclusivamente al proceso de estatutarización.
   b)
Exclusivamente al proceso de laboralización.
c) En el proceso de funcionarización.
d) En el proceso de laboralización y estatutarización
57.- El método de esterilización por calor húmedo, se lleva a cabo mediante:
    a)
Autoclave.
b) Estufa Poupinel.
c) Cámara de rayos ultravioleta.
d) Líquidos desinfectantes.
58.- ¿Qué tipo de señal es la que tiene forma rectangular o cuadrada, con un pictograma blanco sobre fondo verde?
a) De advertencia.
b) De prohibición.
c) De obligación.
   d)  De salvamento o socorro.
59.- La identificación de la especie animal a la que pertenece una muestra de carne:
a) Se realiza por métodos serológicos.
b) No es aplicable a productos crudos.
c) Utilizamos el método Luff-Scholl.
d) Se utiliza la brucina como reactivo, ya que produce una coloración amarilla-
marrón fácilmente detectable.
60.- La precisión de un método vendrá reflejada en:
     a)
El propio método.
b) El Manual de Calidad.
c) Los procedimientos generales.
d) La Norma EN 45001.
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PREGUNTAS RESERVA
61.-   La temperatura óptima de los microorganismos mesó filos es de:
a) 12-1 5 °C
b) 50-55 °C
  c) 30-45ºC
d) 55-75 °C
62.- La presión,   temperatura y tiempo para la  esterilización por medio del autoclave del material de laboratorio serán de:
a) 1,054 kg/cm2 a 121 °C durante 15-30 minutos.
b) 0,520 kg/cm2 a 110 °C durante 15-30 minutos.
     c)   3,090 kg/cm2 a 121 °C durante 15-30 minutos.
d)   2,321 kg/cm2 a 118 °C durante 15-30 minutos.
63.- Son Órganos Superiores de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León:
a) La Junta y la Presidencia exclusivamente.
b) La Junta, la Presidencia y los Consejeros.
c) La Junta, La Presidencia, los Vicepresidencias en su caso y las Consejerías.
d) La Junta, El Presidente y El o los Vicepresidentes.
64.- Según la Ley 712005, de 24 de mayo, de la Función Pública de Castilla y León, el personal al servicio de la Administración de Castilla y León se clasifica del modo siguiente:
a)  Funcionario, personal de consolidación de empleo, interino y laboral.

b)  Funcionario, interino, laboral y eventual.
c) Funcionario, personal de libre designación, eventual y laboral.
d) Funcionario, temporal-eventual, laboral e interino.
65.- Los símbolos e indicaciones de peligro que han de figurar en las etiquetas de las sustancias y preparados se denominan:
a) Frases R.
b) Frases S.

  c)   Pictogramas.
d)  Etiquetas.
66.- La normalidad de una disolución se define como:
     a)
El número de moles de soluto contenidos en 1 I de disolución.
b) El número de moles de soluto contenidos en 1 kg de disolución.
c) El número de moles de soluto contenidos en 1 kg de disolvente.
d) El número de equivalentes-gramo contenidos en 1 I de disolución.
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